# УТВЕРЖДЕНА:

постановлением Администрации муниципального образования -  Ершичский район Смоленской области

от 09.11.2011 №381

# Долгосрочная муниципальная целевая программа

# «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Ершичский район Смоленской области»

# на 2011 – 2015 годы

с. Ершичи – 2011

# Паспорт

# долгосрочной муниципальной целевой программы

# «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Ершичский район Смоленской области»

# на 2011 – 2015 годы

| Наименование программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Ершичский район Смоленской области» на 2011–2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Градостроительный кодекс Российской Федерации. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования - Ершичский район Смоленской области. |
| Разработчик Программы | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области. |
| Исполнитель Программы | Администрации сельских поселений, организации коммунального комплекса. |
| Координатор Программы | Администрация муниципального образования - Ершичский район. |
| Основные цели и задачи программы | На основании прогноза развития муниципального образования – Ершичский район, определить на период 2011-2015 г.г. объем, стоимость строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями строительства жилья и объектов социального назначения, а также для повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) и улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования - Ершичский район Смоленской области. |
| Целевые показатели программы | Увеличение объемов и повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) коммунального назначения, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования - Ершичский район Смоленской области. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации: 2011-2015г.г. |
| Объёмы и источники финансирования и возврат финансовых средств Программы | Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит 267,3 млн. руб. в ценах 2011 года. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифы, плата за подключение, инвестиции. Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с организациями коммунального комплекса. Право собственности на построенные (реконструированные) объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к коммунальным сетям, реализуется на основании норм действующего законодательства РФ в сфере инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе. |

Программа «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Ершичский район»

на 2011 - 2015 г. г.

Введение

Ершичский район – самый южный район Смоленской области, здесь находится крайняя южная точка области с координатами 53° 25| с.ш. и 32° 45| в.д. в 5 км к югу от д. Петровка Руханского сельского поселения. На юге и юго-западе граничит с Могилёвской областью Республики Беларусь (Климовичским и Хотимским районами), на юго-востоке – с Брянской областью России (Дубровским и Клетнянским районами). В пределах Смоленской области имеет общие границы с Рославльским и Шумячским административно-территориальными районами.

Ершичский район – самый маленький по площади в Смоленской области, его площадь составляет 1039,1 км2 (около 2 % площади области).

Административным центром района является с. Ершичи, расположенное в 140 км к югу от Смоленска на р. Ипуть, в 30 км от железнодорожной станции Понятовка на железной дороге Москва–Могилев.

Поселений городского типа на территории района нет. На территории района находится 79 сельских населенных пунктов, объединенных в 9 сельских поселений. Крупнейшие сельские населенные пункты: с. Ершичи, с. Ворга, с. Кузьмичи и д. Рухань.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Системы водоснабжения и водоотведения - неотъемлемая часть коммунальной инфраструктуры, имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развитии сельского хозяйства.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем водоснабжения и водоотведения обусловлена потребностями жилищного строительства, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения и водоотведения определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования, объемов и локализации жилищно-гражданского строительства.

- Система водоснабжения.

Потребители Ершичского и Воргинского сельских поселений получают услугу водоснабжения от МУП «Коммунальщик». На  территории  Ершичского района  расположено 44 водозабора, 35 из которых муниципальные. Протяженность водопроводных сетей 155,2 км, в том числе  143 км муниципальные.

Очистных сооружений питьевой воды на территории Ершичского района нет. Очистка воды не производится. Очистка водопроводных сетей осуществляется путём гидравлической промывки. Промывка водонапорных башен периодически производится хлорсодержащими препаратами. На текущий момент система водоснабжения с. Ершичи способна обеспечить потребности населения в воде в среднем в размере более 50 литров в сутки в расчете на одного человека, что соответствует действующим нормативам.

Уровень износа водопроводных сетей составляет порядка 82%.

Часть индивидуальной застройки села обеспечивается водой из индивидуальных и общественных (муниципальных) колодцев.

Задачу обеспечения высокой надежности водоснабжения в с. Ершичи предполагается решить путем реализации мероприятий по реконструкции системы водоснабжения.

Водоснабжение сельских поселений района производится из подземных источников. Обеспечение водой объектов производственного и социального назначения, а также части жилищного фонда, осуществляется от 44 водозаборов. Население малых сельских населенных пунктов обеспечиваются водой из индивидуальных и общественных колодцев.

Около 44% (68,3 км) водопроводов  исполнено  из  полиэтиленовых труб, но общее состояние этих сетей можно оценить как неудовлетворительное, так как стыки  трубопроводов выполнялись, в большинстве случаев, с применением старых технологий, что способствует возникновению частых аварийных ситуаций. Сетей построенных из недолговечных материалов и материалов незащищённых от различных химико - физических воздействий 86,9 км или 56%.

Аварийность на водопроводных сетях превышает 0,7 аварии на 1 км сетей в год.

Большинство объектов водоснабжения в сельских поселениях построены хозспособом, водоводы и водопроводные сети выполнены из разнообразных материалов, характеристика приведена в таблице 1.

Табл.1

| Материал водопроводов | Протяжённость, км | Доля в общей протяжённости, % |
| --- | --- | --- |
| Стальные трубы | 30,3 | 19,5 |
| Чугунные трубы | 1,5 | 1,0 |
| Полиэтиленовые трубы | 68,3 | 44 |
| Асбестоцементные трубы | 55,1 | 35,5 |

Объемы подъема и потребления воды

Табл. 2

| Показатели | Единицы измерения | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| Водопотребление всего | тыс. м3/в сутки | 0,57 |
| в том числе: |  |  |
| на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 0,51 |
| на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 0,06 |
| Производительность водозаборных сооружений всего | тыс. м3/в сутки | 8,4 |
| в том числе |  |  |
| подземных водозаборов | тыс. м3/в сутки | 8,3 |
| поверхностных водозаборов | тыс. м3/в сутки | 0,086 |
| Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 50,0 |

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа сооружений и оборудования функциональных элементов системы;

#### -  недостаточная степень техногенной надежности;

#### -  отсутствие технологий водоочистки;

#### -  не безопасный метод обеззараживания исходной воды;

#### -  высокая ресурсоемкость производства;

#### -  отсутствие резерва мощности;

#### -  низкая энергоэффективность оборудования;

#### -  низкая надежность источника энергоснабжения;

#### -  высокие показатели аварийности на сетях;

#### -  высокие потери воды при транспортировке.

2. Система водоотведения.

Система водоотведения присутствует только в районном центре – в с. Ершичи. В настоящее время услуги по водоотведению на территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской области оказывает МУП «Коммунальщик».

В с. Ворга сточные воды от трех многоквартирных домов поступают в выгребные септики и в последствии вывозятся.

### Система водоотведения с. Ершичи осуществляет сбор, транспортировку, очистку, обеззараживание сточных вод, поступающих от населения и учреждений района.

В состав системы водоотведения входят:

- напорно-самотечные коллекторы. В настоящее время протяженность обслуживаемых канализационных сетей и коллекторов составляет 4,5  км.

- канализационные насосные станции. В целях обеспечения пропуска сточных вод эксплуатируются 3 насосные станции.

- очистные сооружения. Для очистки сточных вод используются очистные сооружения в с. Ершичи, пропускная способность 0,4 тыс.куб.м/сутки. Очистные сооружения функционируют с 1986 года: полностью обветшало здание, разваливаются колодцы, изношен водопровод, физически и морально устарело оборудование.

Динамика износа систем водоотведения за последние три года приведена в таблице 3.

Табл.3

| Наименование | Износ,% |
| --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Напорно-самотечные коллекторы | 20 | 24 | 28 |
| КНС | 26 | 28 | 30 |
| Очистные сооружения | 48 | 50 | 52 |

Характеристика системы водоотведения

Табл. 4

| Показатели | Единицы измерения | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| Канализация |  |  |
| Общее поступление сточных вод всего | тыс. м3/в сутки | 0,134 |
| в том числе |  |  |
| на КОС |  | 0,13 |
| в септики (выгреба) |  | 0,004 |
| в том числе |  |  |
| хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 0,131 |
| производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 0,003 |
| Производительность сооружений канализации всего | тыс. м3/в сутки | 0,4 |
| в том числе |  |  |
| КОС | тыс. м3/в сутки | 0,4 |

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- высокая степень износа сооружений и оборудования функциональных элементов системы;

#### -  недостаточная степень техногенной надежности;

-  небезопасная система обеззараживания стоков;

#### -  низкая энергоэффективность оборудования;

#### - применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений предельно допустимой концентрации по меди, фосфатам, азоту.

3.Оценка прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения

Оценка прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения в связи с необходимостью обеспечения потребностей жилищно-гражданской застройки нового микрорайона и детского сада на 150 мест в с. Ершичи, определена дополнительно на основе прогнозных данных об объемах жилищно-гражданского строительства, приведенных в таблице 5.

Информация о прогнозируемых объемах жилищно-гражданского строительства и требуемом приросте нагрузки

систем водоснабжения и водоотведения

Табл. 5

| Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы жилищно-гражданского строительства, м2 | 540 | 600 | 660 | 720 | 800 |
| Прирост нагрузки, м3/сут | 5,0 | 5,6 | 6,1 | 6,7 | 7,4 |

#### По результатам проведенного анализа и оценки прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения, для потребностей жилищно–гражданского строительства сформирован план мероприятий Программы, направленный на решение проблем систем водоснабжения и водоотведения (таблица 6).

Мероприятия сформированы с учетом потребности муниципального образования – Ершичский район Смоленской области в услугах водоснабжения и водоотведения, требуемым уровнем качества и надежности их работы.

План мероприятий Программы, направленный на решение проблем систем водоснабжения и водоотведения.

Табл. 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность, км | Стоимость работ, млн.руб.* | Плановая дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Строительство сетей водопровода в новом микрорайоне с. Ершичи | 3,5 | 3,5 | 2015 г. |
| 2 | Строительство водозаборной скважины в новом микрорайоне с. Ершичи |  | 2,0 | 2015 г. |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей в микрорайоне МСО с. Ершичи | 2 | 2,0 | 2012 г. |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Кузьмичи | 3,5 | 3,5 | 2013 г. |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Ершичи по улицам: Луговая, Исаковского, Низинская. | 4,2 | 4,5 | 2013 г. |
| 6 | Реконструкция сетей водоснабжения д. Рухань | 6,0 | 5,5 | 2014 г. |
| Водоотведение |
| 7 | Строительство КНС в новом микрорайоне с. Ершичи |  | 1,5 | 2015 г. |
| 8 | Строительство КНС для детского сада в с. Ершичи |  | 1,5 | 2013 г. |
| 9 | Строительство сетей водоотведения в новом микрорайоне с. Ершичи | 4 | 12,0 | 2015 г. |
| 10 | Строительство сетей водоотведения для детского сада в с. Ершичи | 0,8 | 3,0 | 2013 г. |
| 11 | Проектирование очистных сооружений в с. Ершичи |  | 0,8 | 2015 г. |
| 12 | Реконструкция очистных сооружений в с. Ершичи |  | 9,0 | 2015 г. |
| 13 | Строительство очистных сооружений в с. Ворга |  | 9,0 | 2014 г. |

*Стоимость работ указана в ценах 2011 года.

Реализация плана мероприятий Программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения обеспечит:

- возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов жилищного и гражданского строительства с. Ершичи в объеме  3320 м2 за период 2011-2015 г.г.;

-  устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения, с учетом возрастающего на  30,8  м3 в сутки количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов;

- осуществить строительство централизованного водоснабжения и водоотведения вновь застраиваемых жилых микрорайонов;

- снизить степень износа основных фондов объектов водоснабжения и водоотведения  на 43 %;

- снизить аварийность на водопроводных сетях до 0,75 повреждений на     1 км в год;

- уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей на      2,7 %;

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения и водоотведения;

- заменить технологическое оборудование очистных сооружений и насосных станций на более производительное и энергосберегающее;

- улучшить качественные показатели услуг водоснабжения и водоотведения;

- исключить возможность срыва водоснабжения и водоотведения в отдельных микрорайонах из-за поломки оборудования;

- обеспечить требование всех экологических нормативов, в связи с применением новых эффективных технологий очистки артезианских и сточных вод;

- осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;

- увеличить процент населения района, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением на 12 %.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В Ершичском районе действует 23 котельных (производительность 25,63 Гкал). Из их в муниципальной собственности - 18 (7,3 Гкал). Теплом от данных котельных снабжаются объекты социальной сферы, многоквартирный жилищный фонд.

В 3-х котельных установлены электрические котлы. Для 9 котельных основным видом топлива является уголь, для 3 котельных -  дрова, 8 котельных работают на природном газе. Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении 2,07 км, в том числе муниципальные 0,8 км.

Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла – печей, около 22% населения района отапливаются индивидуальным газовым отоплением.

Объекты теплоснабжения имеет высокую степень износа. Износ тепловых сетей составляет 80%, износ теплотехнического оборудования  в среднем 57%. Потери тепловой энергии в сетях составляют около 18%.

Основной задачей настоящей программы является модернизация нескольких котельных с тепловыми сетями. Наряду со строительством тепловых сетей, предусматриваются также мероприятия по реконструкции действующих объектов теплоснабжения.

Сводные данные по теплоснабжению приведены в таблице 7.

Табл. 7

Сводные данные по теплоснабжению

| Показатели | Единицы измерения | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| Потребление тепла всего | Гкал/год | 5142 |
| в том числе |  |  |
| на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 5132 |
| Производительность централизованных источников теплоснабжения всего | Гкал/час | 8,4 |
| в том числе |  |  |
| котельные | Гкал/час | 8,4 |

Основными задачами Программы в сфере теплоснабжения являются:

- повышение надежности работы системы теплоснабжения;

- замена морально и физически устаревших источников теплоснабжения на энергосберегающие.

Достижение поставленных целей возможно при реализации  мероприятий на тепловых сетях и теплоисточниках. В таблице 8 приводится перечень, сроки и ожидаемая стоимость выполнения мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения.

Основные проблемы в обеспечении жилищного фонда и объектов соцкультбыта тепловой энергией – высокий физический износ основных фондов объектов теплоснабжения, морально и физически устаревшее оборудование.

Табл.8

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Мощность | Стоимость работ, млн.руб.* | Плановая дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1 | Строительство газовой школьной котельной в с. Кузьмичи | Гкал/ч | 0,3 | 5,0 | 2015 г. |
| 2 | Строительство тепловой сети школы в с. Кузьмичи | км | 0,5 | 1,0 | 2015 г. |
| 3 | Строительство газовой котельной для детсада и школы в с. Ершичи | Гкал/ч | 0,6 | 6,0 | 2012 г. |
| 4 | Строительство тепловых сетей детсада и школы в с. Ершичи | км | 0,3 | 0,7 | 2012 г. |
| 5 | Реконструкция сетей теплоснабжения в с. Ершичи | км | 0,5 | 1,0 | 2013 г. |
| 6 | Реконструкция котельной школы в д. Рухань |  |  | 35,0 | 2015 г. |
| 7 | Реконструкция сети теплоснабжения школы в д. Рухань | км | 0,4 | 1,0 | 2015 г. |
| 8 | Строительство модульной котельной для Карповской школы | Гкал/ч | 0,6 | 8,5 | 2014 г |

*Стоимость работ указана в ценах 2011 года.

ГАЗИФИКАЦИЯ.

Ершичский район природным газом газифицирован по газораспределительной сети Рославль – Ворга – Ершичи. Протяженность в границах района – около 12 км.

Характеристики газопровода:

- диаметр трубы - 273 мм;

- фактическое давление составляет – 6 кг/см2, проектное – 12 кг/см2;

- пропускная способность – 6000 м3/час;

- примерный фактический расход – 600 м3/час.

Природный газ подведен на территорию района в 1992 году, но к настоящему времени газифицированными являются только 4 населенных пункта района из 79, в том числе районный центр с. Ершичи, процент газификации которого составляет 60%. В то же время второй по величине населенный пункт района – с. Ворга, через который проходит газопровод высокого давления Рославль–Ершичи, газифицирован в пределах 10%. Общий процент газификации района природным газом (от числа проживающих) составляет 22%.

Газификация, в рамках Программы, будет направлена на продолжение газификации с. Ворга, строительство газопроводов в с. Кузьмичи и д. Сукромля, а также газификацию нового микрорайона в с. Ершичи.

Мероприятия по газификации приведены в  таблице 9.

Мероприятия по газификации Ершичского района       Табл.9

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность, км | Стоимость работ, млн.руб.* | Плановая дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газификация |
| 1 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления д. Епишево – д. Сукромля | 20 | 23,6 | 2012 г. |
| 2 | Проектирование и строительство распределительных, газовых сетей низкого давления в д. Сукромля | 6 | 6,5 | 2013-2014г. г. |
| 3 | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в с. Ворга | 12 | 11,5 | 2013 г. |
| 4 | Проектирование межпоселкового газопровода высокого давления с. Ершичи – с. Кузьмичи |  | 7,6 | 2012 г. |
| 5 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Ершичи – с. Кузьмичи | 30 | 36,3 | 2013-2014 г.г. |
| 6 | Проектирование и строительство распределительных, газовых сетей низкого давления в с. Кузьмичи | 5 | 5,0 | 2014 г. |
| 7 | Проектирование и строительство распределительных, газовых сетей низкого давления в новом микрорайоне с. Ершичи | 3,5 | 3,5 | 2015 г. |
| 8 | Проектирование межпоселкового газопровода высокого давления с. Ершичи – д. Рухань |  | 2,4 | 2015 г. |
| 9 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Ершичи – д. Рухань | 18 | 18,0 | 2015 |

*Стоимость работ указана в ценах 2011 года.

Электроснабжение.

Электроснабжение Ершичского района осуществляется по двум воздушным линиям электропередач напряжением 110 кВ, приходящим:

1-я - со стороны Рославльского района до подстанции расположенной с южной стороны с. Ершичи. Двухтрансформаторная подстанция ПС 110/35/10кВ «Ершичи», с установленной  мощностью трансформаторов 2х10 МВА. Год ввода в эксплуатацию – 1960 г. Средний коэффициент загрузки трансформаторов - 9%.

2-я - со стороны Шумячского района до подстанции расположенной с северной стороны д. Поселки и далее на подстанцию с. Ершичи. Однотрансформаторная подстанция ПС 110/35/10кВ «Поселки», установленной мощностью трансформатора 1х6,3 МВА. Год ввода в эксплуатацию – 1980 г. Средний коэффициент загрузки трансформаторов –5%.

На территории района находится пять понижающих подстанций:

- ПС 110/35/10кВ «Ершичи»;

- ПС 110/35/10кВ «Поселки»;

- ПС 35/10 кВ «Кузьмичи»;

- ПС 35/10кВ «Рухань»;

- ПС 35/10кВ «Ворга»;

Все подстанции за исключением «Ворги», относятся к ОАО «Смоленскэнерго».

Материал, используемый для воздушных линий:

- провод марки АС, состоящий из стального сердечника и алюминиевой проволоки сечением от 50 мм² до 150 мм²;

- опоры металлические и железобетонные.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Ершичского района.

Плюсы:

- электроснабжение централизованное выполнено в виде кольца линий 35 кВ и 110 кВ;

- предусматривается возможность поэтапного развития системы электроснабжения по мере роста нагрузок на длительную перспективу без коренного переустройства электросетевых сооружений на каждом этапе.

Минусы:

- низкий коэффициент загрузки трансформаторов на подстанциях;

- полная амортизация оборудования;

- на данный период воздушных линий напряжением 35 кВ и 110 кВ по сроку эксплуатации выработали свой лимит.

Направления технического развития электрических сетей:

- дальнейшее развитие электрических сетей производить при сложившейся системе напряжения 110, 35, 10(6) кВ;

- увеличение количества подстанций 110 и 35 кВ с целью сокращения радиуса действия сетей 10(6) кВ;

- построение сетей 110 и 35 кВ таким образом, чтобы имелась возможность обеспечить резервное электроснабжение любому потребителю. Это условие соблюдается, если основу сети 35-110 кВ составляют одноцепные магистральные взаиморезервируемые линии 35-110 кВ или двухцепные ВЛ с автоматическим вводом резервного питания от разных узловых подстанций или разных шин одной подстанции;

- применение при строительстве, расширении, реконструкции и техническом перевооружении подстанций 110/35/10, 110/10 и 35/10 кВ трансформаторов только с устройством автоматического регулирования под нагрузкой, а также обеспечение всех существующих подстанций 35-110 кВ такими трансформаторами;

- обеспечение своевременной замены электросетевого оборудования, дальнейшая эксплуатация которого по техническим причинам или экономическим условиям признана нецелесообразной;

- увеличение количества двухтрансформаторных подстанций и подстанций с двухсторонним питанием.

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов.

В Ершичском районе проблема сборки, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность. В районе отсутствует полигон для хранения и утилизации твёрдых бытовых отходов, в связи с этим на территории района существует большое количество несанкционированных  свалок.

Очисткой в Ершичском и Воргинском сельских поселениях от мусора и ТБО  занимаются предприятие МУП «Коммунальщик», в остальных сельских поселениях данная услуга не предоставляется.  Общий объем отходов, вывозимых на свалку, расположенную за д. Половитня составляет порядка   4,8 тыс. м3/год.  В настоящее время норма накопления отходов составляет:

- в с. Ершичи - 1,3 м3/год на 1чел;

- в с. Ворга – 1,3 м3/год на 1чел.

В  задачу  санитарной  очистки поселений  входит  сбор, удаление твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности  движения.

Основные проблемы работы свалки:

-  быстрое переполнение площадок свалки из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов;

-  отрицательные факторы для окружающей среды: выделение неприятного запаха, разброс отходов ветром, самопроизвольное возгорание отходов, бесконтрольное образование метана и неэстетичный вид;

-  невозможность устранения свалки.

В связи с тем, что существующая свалка вблизи д. Половитня не отвечает санитарным и экологическим нормам и требованиям, в Ершичском районе необходимо построить полигон для вывоза и хранения ТБО.

Программой предполагается увеличение и обновление технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц,  площадей  и  тротуаров.

Планы мероприятий по развитию сбора и утилизации ТБО приведены в таблице 10.

Табл.10

Развитие сбора и утилизации ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, млн.руб.* | Плановая дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Сбор и утилизация ТБО |
| 1 | Проектирование полигона для утилизации ТБО | 0,7 | 2015 |
| 2 | Строительство полигона для утилизации ТБО | 24,0 | 2015 г. |
| 3 | Обновление и приобретение техники: Мусоровозы – 2 ед. Машины по уличной уборке – 2 ед. Автосамосвалы – 2 ед. Бульдозеры – 2 ед. | 12,0 | 2013 г. |

*Стоимость работ указана в ценах 2011 года.

Заключение

Финансирование Программы предусматривает финансирование из федерального, областного и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной нормативными актами Смоленской  области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Объемы финансирования Программы на 2011-2015 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей Ершичского района бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери ресурсов в инженерных системах;

- ликвидировать затратные источники и объекты теплоснабжения.