Согласно Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Рославльским филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения»Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» были взяты пробы воды из питьевых колонок по результатам лабораторных испытаний.

Установлено: содержание условнопатогенной микрофлоры в в исследованных проб воды из водопроводной сети соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01, органолептические показатели не превышают гигиенический норматив.

Заключение: исследованные пробы воды, отобранная

| Дата взятие пробы воды | Адрес взятие проб воды | Номер экспертного заключения | Дата лабораторных испытаний | Соответствие требованием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.06.2014 | Подстанция,д7 | 02497 | 30.06.2014 | Соответствует |
| 24.06.2014 | Ул. Октябрьская | 02492 | 30.06.2014 | Соответствует |
| 24.06.2014 | МСО | 02498 | 30.06.2014 | Соответствует |
| 24.06.2014 | Д. Танино | 02501 | 30.06.2014 | Соответствует |
| 24.06.2014 | Ул. Озернова | 02502 | 30.06.2014 | Соответствует |
| 24.06.2014 | Ул. Гагарина,4 | 02500 | 30.06.2014 | Соответствует |
| 24.06.2014 | Ул. Свиридкина,15 | 02499 | 30.06.2014 | Соответствует |
| 24.06.2014 | Ул. Низинская, 25 | 02496 | 30.06.2014 | Соответствует |
| 24.06.2014 | Ул. Низинская, 9 | 02495 | 30.06.2014 | Соответствует |
| 24.06.2014 | Ул. Советской Армии | 02493 | 30.06.2014 | Соответствует |
| 24.06.2014 | Ул. Советская | 02494 | 30.06.2014 | Соответствует |
| 17.07.2014 | Д.Танино | 02909 | 19.07.2014 | Соответствует |
| 17.07.2014 | Ул. Озернова | 02910 | 19.07.2014 | Соответствует |
| 17.07.2014 | Ул. Свиридкина, 15 | 02907 | 19.07.2014 | Соответствует |
| 17.07.2014 | Ул. Гагарина,4 | 02908 | 19.07.2014 | Соответствует |
| 17.07.2014 | МСО | 02906 | 19.07.2014 | Соответствует |
| 17.07.2014 | Подстанция | 02905 | 19.07.2014 | Соответствует |
| 17.07.2014 | Ул. Низинская, 25 | 02904 | 19.07.2014 | Соответствует |
| 17.07.2014 | Ул. Низинская, 9 | 02903 | 19.07.2014 | Соответствует |
| 17.07.2014 | Ул. Советская | 02902 | 19.07.2014 | Соответствует |
| 17.07.2014 | Ул. Советской Армии | 02901 | 19.07.2014 | Соответствует |

Из водопроводных колонок МУП «Коммунальщик» по выше указанным адресам Смоленской область с. Ершичи соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиеническиетребования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным микробиологическим, санитарно – гигиенитеским показателям.

Подпись: Главный врач Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» А.Г. Корольков