Согласно Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Рославльским филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения» Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» были взяты пробы воды из питьевых колонок по результатам лабораторных испытаний.

Установлено: содержание условнопатогенной микрофлоры в исследованных проб воды из водопроводной сети соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01, органолептические показатели не превышают гигиенический норматив.

Заключение: исследованные пробы воды, отобранная

| Дата взятие пробы воды | Адрес взятие проб воды | Номер экспертного заключения | Дата лабораторных испытаний | Соответствие требованием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.04.2014 | Подстанция, 7 | 01066 | 14.04.2014 | Соответствует |
| 10.04.2014 | МСО | 01067 | 14.04.2014 | Соответствует |
| 10.04.2014 | Д. Танино | 01070 | 14.04.2014 | Соответствует |
| 10.04.2014 | Ул. Озернова | 01071 | 14.04.2014 | Соответствует |
| 10.04.2014 | Ул. Гагарина,4 | 01069 | 14.04.2014 | Соответствует |
| 10.04.2014 | Ул. Свиридкина,15 | 01068 | 14.04.2014 | Соответствует |
| 10.04.2014 | Ул. Низинская, 25 | 01065 | 14.04.2014 | Соответствует |
| 10.04.2014 | Ул. Низинская, 9 | 01064 | 14.04.2014 | Соответствует |
| 10.04.2014 | Ул. Советской Армии | 01062 | 14.04.2014 | Соответствует |
| 10.04.2014 | Ул. Советская | 01063 | 14.04.2014 | Соответствует |
| 24.03.2014 | Д. Слобода | 01072 | 14.04.2014 | Соответствует |
| 24.03.2014 | Д. Блинные Кучи | 01073 | 14.04.2014 | Соответствует |
| 24.03.2014 | Д. Сосонки | 01074 | 14.04.2014 | Соответствует |

Из водопроводных колонок МУП «Коммунальщик» по выше указанным адресам Смоленской область с. Ершичи соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным микробиологическим, санитарно – гигиеническим показателям.

Подпись: Главный врач Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» А.Г. Корольков

Более подробную информацию можно узнать в МУП «Коммунальщик»

по адресу: с. Ершичи, ул. Советская, д.6