Согласно Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Рославльским филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения»Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» были взяты пробы воды из питьевых колонок по результатам лабораторных испытаний.

Установлено: содержание условнопатогенной микрофлоры в в исследованных проб воды из водопроводной сети соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01, органолептические показатели не превышают гигиенический норматив.

Заключение: исследованные пробы воды, отобранная

| Дата взятие пробы воды | Адрес взятие проб воды | Номер экспертного заключения | Дата лабораторных испытаний | Соответствие требованием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.01.14 | Подстанция | 00068 | 30.01.14 | Соответствует |
| 28.01.14 | МСО | 00069 | 30.01.14 | Соответствует |
| 28.01.14 | Д. Танино | 00072 | 30.01.14 | Соответствует |
| 28.01.14 | Ул. Озернова | 00073 | 30.01.14 | Соответствует |
| 28.01.14 | Ул. Гагарина,4 | 00071 | 30.01.14 | Соответствует |
| 28.01.14 | Ул. Свиридкина,15 | 00070 | 30.01.14 | Соответствует |
| 28.01.14 | Ул. Низинская, 25 | 00067 | 30.01.14 | Соответствует |
| 28.01.14 | Ул. Низинская, 9 | 00066 | 30.01.14 | Соответствует |
| 28.01.14 | Ул. Советской Армии | 00064 | 30.01.14 | Соответствует |
| 28.01.14 | Ул. Советская | 00065 | 30.01.14 | Соответствует |
| 17.02.14 | Д.Танино | 00304 | 19.02.14 | Соответствует |
| 17.02.14 | Ул. Озернова | 00305 | 19.02.14 | Соответствует |
| 17.02.14 | Ул. Свиридкина, 15 | 00302 | 19.02.14 | Соответствует |
| 17.02.14 | Ул. Гагарина,4 | 00303 | 19.02.14 | Соответствует |
| 17.02.14 | МСО | 00301 | 19.02.14 | Соответствует |
| 17.02.14 | Подстанция | 00300 | 19.02.14 | Соответствует |
| 17.02.14 | Ул. Низинская, 25 | 00299 | 19.02.14 | Соответствует |
| 17.02.14 | Ул. Низинская, 9 | 00298 | 19.02.14 | Соответствует |
| 17.02.14 | Ул. Советская | 00297 | 19.02.14 | Соответствует |
| 17.02.14 | Ул. Советской Армии | 00296 | 19.02.14 | Соответствует |

Из водопроводных колонок МУП «Коммунальщик» по выше указанным адресам Смоленской область с. Ершичи соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиеническиетребования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным микробиологическим, санитарно – гигиенитеским показателям.

Подпись: Главный врач Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» А.Г. Корольков